**Føie**

Erklæring som gjelder vekselretter (inverter)[*TYPE*] til installering hos kunder med elektriske produksjonsanlegg

Føie AS baserer seg på REN-blad 342, som beskriver tekniske krav for anlegget. Vekselretter skal stilles inn etter standardinnstillinger for EN 50549 -1.

Som bekreftelse på at vekselretter kan stilles inn etter riktig norm, kreves sertifisering fra leverandør jf. Neste avsnitt.

Ellers gjelder Energi Norges standard tilknytningsvilkår.

**Merk at det i nettmeldingsskjemaet skal vedlegges denne erklæringen signert samt følgende dokument med informasjon om vekselretter.**

* Certificate of conformity for power generation units
* Certificate of conformity of the network and system protection

Alle vedlegg må leveres på norsk eller engelsk.

Underskrift på dette dokumentet bekrefter at den/de aktuelle vekselrettere som installeres i anlegget stilles i henhold til standardinnstillinger i EN 50549 -1.og at påkrevde vedlegg er lagt ved i nettmeldingen. Merking i installasjon utføres i.h.t. NEK:400 av ansvarlig installatør.

**Gjelder (*adresse*)**

Elektroinstallatør PV-systemleverandør

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Blokkbokstaver Blokkbokstaver

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Underskrift Underskrift